## 查询数据
归属编码 | 预控措施 | 风险等级 | 风险分析 | 执行人
2018102410001 | 行走注意脚下孔洞、沟道盖板完好。 | 低 | 孔洞、沟道无盖板
2018102410001 | 不要靠近高温设备、管道。 | 低 | 管道、阀门破裂;设备密封不严
2018102410001 | 进入噪音区域时正确佩戴合格的耳塞。 | 低 | 进入噪音区域时未正确使用防护用品
2018102410001 | 1.与带电设备保持至少0.7米安全距离； 2.不得触碰电气设备或开关裸露部分。 | 低 | 安全距离不足0.7米
2018102410001 | 工作前核对设备名称及编号。 | 低 | 走错间隔
2018102410001 | 必须由两人进行工作，其中一人对设备较为熟悉者作监护。 | 低 | 运行人员单人操作
2018102410001 | 操作时穿好绝缘鞋，戴好绝缘手套。 | 低 | 未正确佩戴合格的防护用品
2018102410001 | 1.使用10kV、400V验电器； 2.使用前，检查验电器合格证在有效期；验电器声光报警良好； 3.先在带电体上进行测试，确认良好后方能在停电设备上验电。 | 低 | 使用不合格或不按规定使用验电器
2018102410001 | 1.使用前检查外观完好，电流线和电位线绝缘无破损； 2.使用时必须戴绝缘手套，以免人员触电； 3.未停止转动之前或被测设备未放电之前，严禁用手触及；拆线时，严禁触及引线的金属部分。 | 低 | 使用不合格或不按规定使用水内冷发电机电阻测试仪