## 查询数据
归属编码 | 预控措施 | 风险等级 | 风险分析 | 执行人
2018080640002 | 机械伤害 | 低 | 检查防护罩是否牢固、完整以及防护罩是否防护全面
2018080640002 | 机械伤害 | 低 | 现场工作人员着装符合要求
2018080640002 | 高空坠落 | 低 | 爬扶梯时要抓好扶梯
2018080640002 | 高空坠落 | 低 | 高处作业应系好安全带
2018080640002 | 误操作 | 中 | 检查阀门标识及其他标志齐全正确
2018080640002 | 误操作 | 低 | 指派精神状态良好的人员进行操作
2018080640002 | 设备损坏 | 低 | 检查泵体及电机地脚螺栓牢固
2018080640002 | 触电伤害 | 中 | 检查带电设备外观接地是否良好
2018080640002 | 设备损坏 | 低 | 启动前检查轴承冷却水及电机冷却水压力、温度正常
2018080640002 | 设备损坏 | 低 | 泵体启动前应打开泵体排尽空气后方可启动
2018080640002 | 设备损坏 | 中 | 电机停运时间超过规定时间启动时测量绝缘合格
2018080640002 | 机械伤害 | 低 | 不准将用具、工器具接触设备的转动部位