## 设备导入模板
主键（复制粘贴） | 设备编码 | 设备名称 | 规格 | 型号 | 安装位置 | 专业 | 图纸编号 | 设备分类代码 | 设备状态 | 出厂日期 | 设备等级 | 资金来源 | 土建位置代码 | 位置名称 | 上一级设备KKS编码 | 上一级设备名称 | 第一责任部门 | 第一责任部门编码 | 第一责任管理人 | 第一责任管理人编码 | 第二责任部门 | 第二责任部门编码 | 第二责任人 | 第二责任人编码 | 使用管理组织 | 供应商 | 制造商 | 出厂编号 | 投用日期 | 项目 | 币种 | 安装调试费用 | 是否固定资产 | 是否期初 | 评级标准 | 特种设备（设备类型） | 上次检验日期 | 下次检验日期 | 制单人 | 制单时间 | 审批人 | 审批时间
2018031500001 | 1 | #1机组 | [5 empty] | 002002 | 01 |  | 001 | ZYZJ | 11U | #1机组建(构)筑物 |  |  | 设备维护部 | 001001010 | [6 empty] | 001001 |  |  |  | 2018-01-01 |  | 人民币 | 0 |  |  |  | 1
2018031500002 | 10B | #1机组厂用电系统 | [5 empty] | 002002 | 01 |  | 001 | ZYZJ | 11U | #1机组建(构)筑物 | 1 | #1机组 | 设备维护部 | 001001010 | [6 empty] | 001001 |  |  |  | 2018-01-01 |  | 人民币 | 0 |  |  |  | 1
2018031500003 | 10BA | #1机组电力传输系统 | [5 empty] | 002002 | 01 |  | 001 | ZYZJ | 11U | #1机组建(构)筑物 | 10B | #1机组厂用电系统 | 设备维护部 | 001001010 | [6 empty] | 001001 |  |  |  | 2018-01-01 |  | 人民币 | 0 |  |  |  | 1
2018031500004 | 10BAA | #1机组发电机出线配电系统 | [5 empty] | 002002 | 01 |  | 001 | ZYZJ | 11U | #1机组建(构)筑物 | 10BA | #1机组电力传输系统 | 设备维护部 | 001001010 | [6 empty] | 001001 |  |  |  | 2018-01-01 |  | 人民币 | 0 |  |  |  | 1
2018031500005 | 10BAA01 | #1发电机出线系统 | [5 empty] | 002002 | 01 |  | 001 | ZYZJ | 11U | #1机组建(构)筑物 | 10BAA | #1机组发电机出线配电系统 | 设备维护部 | 001001010 | [6 empty] | 001001 |  |  |  | 2018-01-01 |  | 人民币 | 0 |  |  |  | 1
2018031500006 | 10BAA01EJ001 | #1发电机封闭母线微正压装置 |  |  |  | RJ7 | D0103-01 | 002002 | 01 |  | 001 | ZYZJ | J1UMA06R003 | #1、2汽机房6.00m层#1机砺磁小室 | 10BAA01 | #1发电机出线系统 | 设备维护部 | 001001010 | 杜成宏 | duchenghong |  |  |  |  | 001001 |  |  |  | 2018-01-01 |  | 人民币 | 0 |  |  |  | 1
2018031500007 | 10BAA01GG001 | #1发电机出口PT端子箱 |  |  |  | RJ7 | D0301-15 | 002002 | 01 |  | 001 | ZYZJ | J1UMA06R003 | #1、2汽机房6.00m层#1机砺磁小室 | 10BAA01 | #1发电机出线系统 | 设备维护部 | 001001010 | 杜成宏 | duchenghong |  |  |  |  | 001001 |  |  |  | 2018-01-01 |  | 人民币 | 0 |  |  |  | 1
2018031500008 | 10BAA01GH001 | #1发电机出口PT1/LA柜 |  |  |  | RJ7 | D0301-15 | 002002 | 01 |  | 001 | ZYZJ | J1UMA06R003 | #1、2汽机房6.00m层#1机砺磁小室 | 10BAA01 | #1发电机出线系统 | 设备维护部 | 001001010 | 杜成宏 | duchenghong |  |  |  |  | 001001 |  |  |  | 2018-01-01 |  | 人民币 | 0 |  |  |  | 1
2018031500009 | 10BAA01GH002 | #1发电机出口PT2/LA柜 |  |  |  | RJ7 | D0301-15 | 002002 | 01 |  | 001 | ZYZJ | J1UMA06R003 | #1、2汽机房6.00m层#1机砺磁小室 | 10BAA01 | #1发电机出线系统 | 设备维护部 | 001001010 | 杜成宏 | duchenghong |  |  |  |  | 001001 |  |  |  | 2018-01-01 |  | 人民币 | 0 |  |  |  | 1
2018031500010 | 10BAA01GH003 | #1发电机出口PT3/LA柜 |  |  |  | RJ7 | D0301-15 | 002002 | 01 |  | 001 | ZYZJ | J1UMA06R003 | #1、2汽机房6.00m层#1机砺磁小室 | 10BAA01 | #1发电机出线系统 | 设备维护部 | 001001010 | 杜成宏 | duchenghong |  |  |  |  | 001001 |  |  |  | 2018-01-01 |  | 人民币 | 0 |  |  |  | 1
Note on AK1: 作者: 特种设备：0 非特种设备：1

## 编码名称对照表
序号 | 主键 | 分类编码 | 分类名称 | 状态编码 | 状态名称 | 设备级别编码 | 设备级别名称 | 资金来源编码 | 资金来源名称 | 位置编码 | 位置名称 | 特种设备 | 非特种设备 | 部门编码 | 部门名称
1 | 2018031600001 |  |  | 01 | 运行 | 001 | 一类设备 | ZYZJ | 自有资金 |  |  | 0 | 1 | 001001001
2 | 2018031600002 |  |  | 02 | 备用 | 002 | 二类设备 | [6 empty] | 001001002 | 人力资源部
3 | 2018031600003 |  |  | 03 | 检修 | 003 | 三类设备 | [6 empty] | 001001003 | 政工部
4 | 2018031600004 |  |  | 04 | 启用 | [8 empty] | 001001004 | 财务部
5 | 2018031600005 | [12 empty] | 001001005 | 计划经营部
6 | 2018031600006 | [12 empty] | 001001006 | 物资部
7 | 2018031600007 | [12 empty] | 001001007 | 生产技术部
8 | 2018031600008 | 说明： | [11 empty] | 001001008 | 安全环保部
9 | 2018031600009 | 1 | 拖拉序号和主键生成当天主键序列号，然后复制并在设备卡片主键中粘贴数值。 | [10 empty] | 001001009 | 发电运行部
10 | 2018031600010 | 2 | 各种名称用对应的编码 | [10 empty] | 001001010 | 设备维护部
11 | 2018031600011 | [12 empty] | 001001011 | 基建前期部
12 | 2018031600012 | [12 empty] | 001001012 | 售电公司部
13 | 2018031600013 | [12 empty] | 001001013
14 | 2018031600014 | [12 empty] | 001001014
15 | 2018031600015 | [12 empty] | 001001015
16 | 2018031600016
17 | 2018031600017
18 | 2018031600018
19 | 2018031600019
20 | 2018031600020
21 | 2018031600021
22 | 2018031600022
23 | 2018031600023
24 | 2018031600024